Инструкция по работе с IES-файлом на LV-DRIVEOVER D55

Для начала работы c IES-файлом необходимо внести следующие правки:

- При добавлении IES файла необходимо сменить значение координаты Х с 0° на 90°

- Выставить светильник на необходимую высоту, к этому значению добавить 0,005 м.

Например, при установке светильника на высоту 3 м итоговое значение будет равно 3,005 м.

Правильное расположение выглядит следующим образом: